Mẫu 05b

Mẫu 05b

MÔ PHỎNG TRUYỀN NHIỆT CỦA DÒNG PHUN VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIA LƯỚI KHÁC NHAU

| SVTH: | Mạc Trung Thành-63KTO-CN1 |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Mạnh Cường-63KTO-CN1 |
|  | Hoàng Văn Cường- 63KTO-CN1 |
| GVHD: | ThS. Nguyễn Văn Kựu PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn |

1.	Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các phương pháp chia lưới cấu trúc để mô phỏng quá trình truyền nhiệt, vận tốc của dòng phun vuông góc với mặt phẳng trong quá trình làm mát sử dụng các vây.

2.	Kết quả nghiên cứu

Đề tài mô phỏng và phân tích, đánh giá hiệu quả của việc làm mát của dòng phun thông qua các vây trụ trong các bài toán truyền nhiệt phức tạp, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho thiết kế hệ thống làm mát tối ưu.