# GÓP Ý

CHƯƠNG TRÌNH 07: AN NINH NGUỒN NƯỚC, AN TOÀN HỒ ĐẬP, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Người đóng góp ý kiến: Bộ môn Thủy Công

Đơn vị: Khoa Công trình

1. Tài liệu 01. CHƯƠNG TRÌNH 07: AN NINH NGUỒN NƯỚC, AN TOÀN HỒ ĐẬP, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

| STT | Điều, khoản, điểm | Nội dung góp ý | Lý do góp ý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.1 Mục tiêu | Phát triển, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ mới và công cụ chuyển đổi số phục vụ đánh giá nguồn nước, thu trữ, điều hòa, phân bổ... | Bổ sung "công nghệ chuyển đổi nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho những vùng hải đảo, vùng khan hiếm nước" |
| 2 | 7.2 Nội dung chương trình | Nghiên cứu, Phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, giải pháp đánh giá, quan trắc, giám sát, tính toán và dự báo nguồn nước, môi trường, thiên tai... | Thêm nội dung + " Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến, thông minh (IoT, AI, viễn thám...) trong quan trắc đảm an toàn đập, hồ chứa nước" + " Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến, thông minh (IoT, AI, ..) trong việc điều khiển nước (mực nước, lưu lượng) tưới, tiêu trong hệ hệ thống thủy lợi" |
| 3 | Mục 7.2 - An toàn đập, hồ chứa nước | Dự thảo đã đề cập đến nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa; gồm kết cấu công trình mới, vật liệu mới, kiểm định, chẩn đoán, phát hiện sớm ẩn họa kỹ thuật, nạo vét bồi lắng và kéo dài tuổi thọ hồ chứa. | Đề nghị làm rõ hơn nội dung quản lý an toàn hồ đập theo tiếp cận rủi ro; bổ sung các hướng về phân tích kịch bản sự cố, bản đồ ngập hạ du, phương án ứng phó khẩn cấp, quản lý rủi ro hạ du hồ chứa và vận hành hồ chứa/liên hồ chứa trong điều kiện mưa lũ cực đoan. |
| 4 | Mục 7.2 - Công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ, nước ô nhiễm | Dự thảo đã nêu nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặn, nước lợ, tái sử dụng tuần hoàn nước thải thành nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại vùng ven biển, hải đảo, vùng khan hiếm nước. | Đề nghị bổ sung yêu cầu đánh giá tính kinh tế của công nghệ, gồm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, tiêu hao năng lượng, khả năng bảo trì và năng lực vận hành tại địa phương, để bảo đảm khả năng triển khai rộng rãi trong thực tế. |
| 5 | Mục 7.2 - Thích ứng biến đổi khí hậu và sinh kế | Dự thảo đã đề cập đến mô hình sinh kế thích ứng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức lại không gian sản xuất nông - lâm - thủy sản thuận thiên, ứng dụng công nghệ cao tại các vùng nhạy cảm như ĐBSCL và ven biển. | Nội dung này phù hợp, tuy nhiên nên bổ sung thêm khía cạnh chuyển đổi cơ cấu lao động, an sinh xã hội và năng lực tự thích ứng của cộng đồng để các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH có tính bền vững hơn. |
| 6 | Mục 7.3 - Sản phẩm phục vụ an toàn hồ đập và phòng chống thiên tai | Dự thảo đã nêu các quy trình quản lý an toàn, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa; các công cụ DSS phục vụ phân bổ nguồn nước, quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn. | Đề nghị bổ sung hoặc làm rõ sản phẩm cụ thể về bản đồ ngập hạ du hồ chứa theo các kịch bản xả lũ khẩn cấp, sự cố/vỡ đập; bộ công cụ hỗ trợ lập phương án ứng phó khẩn cấp; cơ sở dữ liệu số về hồ chứa, đập và công trình thủy lợi. |
| 7 | Mục 7.3 - Thiết bị quan trắc, cảm biến và mô hình số | Dự thảo đã nêu các hệ thống thiết bị, trạm quan trắc thông minh, cảm biến chuyên dụng sản xuất trong nước tích hợp IoT, AI, viễn thám phục vụ đo đạc tài nguyên nước và giám sát an toàn hồ đập. | Đề nghị gắn rõ các sản phẩm này với yêu cầu thử nghiệm, kiểm chứng tại lưu vực, hệ thống hồ chứa hoặc công trình thủy lợi cụ thể; tránh chỉ dừng ở sản phẩm nghiên cứu hoặc mô hình thử nghiệm. |
| 8 | Mục 7.4 - Chỉ tiêu tác động kinh tế - xã hội | Dự thảo nêu chỉ tiêu các đơn vị ứng dụng giúp tăng TFP từ 10-20%, hoặc giảm ít nhất 10% thiệt hại kinh tế do thiên tai, hoặc tiết giảm tối thiểu 15% chi phí vận hành, thất thoát tài nguyên nước. | Đây là nhóm chỉ tiêu có ý nghĩa nhưng khó lượng hóa. Đề nghị bổ sung phương pháp đánh giá, xác định đường cơ sở, phạm vi tính toán và tiêu chí nghiệm thu để bảo đảm có thể đo lường khách quan khi tổng kết chương trình. |